## Sheet1
电气工程系耗材清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 型号参数 | 单价
1 | BV单股硬线 | 珠江1.5平方 100米/卷 | 卷
2 | BV单股硬线 | 珠江2.5平方 100米/卷 | 卷
3 | BV单股硬线 | 珠江4平方 100米/卷 | 卷
4 | BVR多股软线 | 珠江1平方 100米/卷 | 卷
5 | BVR多股软线 | 珠江1.5平方 100米/卷 | 卷
6 | BVR多股软线 | 珠江2.5平方 100米/卷 | 卷
7 | BVR多股软线 | 珠江4平方 100米/卷 | 卷
8 | BLV铝线 | 珠江1.5平方 100米/卷 | 卷
9 | BLV铝线 | 珠江2.5平方 100米/卷 | 卷
10 | 热继电器 | 正泰 NP4-63 | 个
11 | 时间继电器 | 正泰 220V | 个
12 | 时间继电器底座 | 正泰 | 个
13 | 行程开关 | 正泰JLXK1-411 | 个
14 | 交流接触器带触头 | 正泰 220V | 个
15 | 交流接触器 | 正泰 220V | 个
16 | 交流接触器 | 正泰 380V | 个
17 | 熔断器（含熔体） | 正泰 1P | 个
18 | 端子排 | 正泰 8位，2508 | 个
19 | 铝合金导轨 | 1米，1.4mm厚 | 条
20 | 4位按钮盒 | 正泰 4个常开常闭触点按钮（黄绿红蓝） | 个
21 | 开关面板 | 正泰 一开双控，86型 | 个
22 | 开关面板 | 正泰 二开双控，86型 | 个
23 | 底盒 | 正泰 86型暗盒 | 个
24 | 底盒 | 正泰 86型明装 | 个
25 | 五孔插座面板 | 正泰 86型，10A | 个
26 | 五孔带开关插座 | 正泰 86型，10A | 个
27 | 弹力穿线器 | 线径6mm*15米 | 条
28 | 配电箱 | 300*400*150（1.0）竖箱（空箱） | 个
29 | 膨胀塞 | 适配实验室器材，500个/包 | 包
30 | 自攻螺丝 | M4,长6、8、10、12、16MM各一包，1000个/包 | 包
31 | 螺丝刀 | 十字带磁性铬钒合金钢批杆为圆形5×75mm | 把
32 | 螺丝刀 | 一字带磁性铬钒合金钢批杆为圆形4×75mm | 把
33 | 剥线钳 | 6寸，多功能，可剥线尺寸为：0.6mm-2.6mm | 把
34 | 接线端子 | UK10N端子，50个每盒 | 盒
35 | 端子挡板 | UK10N | 个
36 | 端子固定件 | 适配UK10N | 个
37 | 针型端子 | E1008，1000个/包 | 包
38 | 端子钳 | 适配各型号针型端子 | 把
39 | 金属膜五色环电阻 | 1Ω-510MΩ/0.25W（各型号电阻） | 个
40 | 微调电阻 | 100KΩ、2W 0.5W | 个
41 | 微调电阻 | 10KΩ、2W 0.5W | 个
42 | 电解电容 | 江海 1u/50V | 只
43 | 电解电容 | 江海 22u/50V | 只
44 | 电解电容 | 江海 10u/400V | 只
45 | 电解电容 | 江海 10uF/400V | 个
46 | 电解电容 | 江海 47uF | 个
47 | 电解电容 | 江海 470uF | 个
48 | 电解电容 | 江海 100uF | 个
49 | 电解电容 | 江海 1Uf | 个
50 | 电解电容 | 江海 10uF/25V | 个
51 | 电容 | 江海 473 | 个
52 | 电容 | 江海 104 | 个
53 | 瓷片电容 | 江海 0.01/400V | 只
54 | 瓷片电容 | 江海 0.01uF/400V | 个
55 | 瓷片电容 | 江海 100nF | 个
56 | 三极管 | 扬杰 9014 | 只
57 | 三极管 | 扬杰 9012 | 只
58 | 三极管 | 扬杰 9013 | 只
59 | 发光二极管LED | 5厘米 | 只
60 | 二极管 | 扬杰 1N4007 | 只
61 | 稳压二极管 | 扬杰 2CW56 | 个
62 | 二极管 | 扬杰 IN4148 | 个
63 | 晶闸管 | 扬杰 SCR | 个
64 | 三端稳压器 | 扬杰 LM7805CT | 个
65 | 发光二极管 | 5mm | 个
66 | 稳压管 | 0.5W 8.2V | 只
67 | 晶闸管 | 100-8 | 只
68 | 万能板 | 70*9mm | 片
69 | 万能板 | 10cm*15cm | 个
70 | 万能板 | 70mm*100mm | 个
71 | 定时器芯片 | NE555P | 个
72 | 芯片底座 | 直插DIP8 | 个
73 | 按键 | 12*12*6 | 个
74 | 灯泡底座 | 正泰 螺口
75 | LED灯泡 | 正泰 螺口 220V/5W | 只
76 | 呼吸灯 | 心形灯呼吸灯焊接套件 | 套
77 | 斜口钳 | 剪引脚 | 把
78 | 小喇叭 | 8Ω | 个
79 | 按钮开关SB | 6mm*6mm*5mm | 个
80 | 硅胶电线 | 4awg（蓝色） | 米
81 | 硅胶电线 | 4awg（红色） | 米
82 | 硅胶电线 | 6awg（蓝色） | 米
83 | 硅胶电线 | 6awg（红色） | 米
84 | 硅胶电线 | 8awg（蓝色） | 米
85 | 硅胶电线 | 8awg（红色） | 米
86 | 硅胶电线 | 10awg（蓝色） | 米
87 | 硅胶电线 | 10awg（红色） | 米
88 | 铜鼻子 | 4awg | 个
89 | 铜鼻子 | 6awg | 个
90 | 铜鼻子 | 8awg | 个
91 | 铜鼻子 | 10awg | 个
92 | 珠江电缆 | 1.5平方 三芯 | 米
93 | 珠江电缆 | 2.5平方 三芯 | 米
94 | 珠江电缆 | 4平方 三芯 | 米
95 | 公牛插头10A | GNT-10S | 个
96 | 公牛插头10A | GNT-10L1S | 个
97 | 公牛插头16A | GNT-16S | 个
98 | 公牛绝缘胶带 | ET6 18米 | 卷
99 | 防水插排 | 1P漏电开关1P空开*4五孔防水插座*4 | 个
100 | 插头 | xt90 公+母 | 对
101 | 插头 | QS8 公+母 | 对
102 | 插头 | QS10 公+母 | 对
103 | 插头 | 安德森50a 公+母 | 对
104 | 插头 | 安德森80a 公+母 | 对
105 | 插头 | 安德森150a 公+母 | 对
106 | 3M胶带 | 布基胶带48mm*25m DT8 | 个
107 | 3M胶带 | 双面胶带加强高粘(厚度0.8mm)15mm*33m | 个
108 | 3M胶带 | 纤维胶带（厚度0.15mm）35mm*55m | 个
109 | 3M胶带 | 橡胶胶带橡胶自粘带 J20 | 个
110 | 玻璃胶 | 耐高温铸工胶100g | 盒
111 | 卡夫特AB胶 | 强力AB胶70g | 盒
112 | 电工胶 | 有机硅密封胶300ml K-704BL | 瓶
113 | 玻璃胶 | 防霉580 | 个
114 | PVC热缩膜 | 蓝色压扁宽30mm | 米
115 | PVC热缩膜 | 蓝色压扁宽50mm | 米
116 | PVC热缩膜 | 蓝色压扁宽80mm | 米
117 | PVC热缩膜 | 蓝色压扁宽105mm | 米
118 | PVC热缩膜 | 蓝色压扁宽145mm | 米
119 | 鹿仙子大功率烙铁 | 500w大功率电烙铁 C470-K刀头 | 台
120 | 广崎焊锡丝 | 焊锡丝无铅环保450g 0.8mm | 卷
121 | 鳄鱼夹 | 大号鳄鱼夹（黑色） | 个
122 | 鳄鱼夹 | 大号鳄鱼夹（红色） | 个
123 | 镍带 | 镍带0.2mm*10mm宽 | 米
124 | 落地提示牌 | 提示牌（危险请勿靠近） | 个
125 | 警戒线 | 帆布警戒线100m | 个
126 | 开关电源 | 220vAC转12vDC 35A | 个
127 | VESSELS 批头 | 威威PH2*100mm带加磁套 NMCS16210 | 个
128 | 针管 | 润滑油注射器针管10ml+针头 | 个
129 | 绒布胶带 | 绒布线束胶带19mm宽*15m | 个
130 | 阿威兹点焊机 | 点焊机 UK1 | 台
131 | 品胜标签打印机 | 标签打印机 P20C+ | 台
132 | 品胜标签纸 | P20C+打印机专用标签纸25mm*38mm*40mm QS-02FYL-200 黄色 | 卷
133 | WD-40多用途 | WD-40多用途除锈剂400ml | 瓶
134 | 环氧板 | 300mm*300mm*0.5mm | 片
135 | 环氧板 | 500mm*500mm*1mm | 片
136 | 缠绕管 | 缠绕管20mm 透明 | 米
137 | 缠绕管 | 缠绕管30mm 透明 | 米
138 | 塑料波纹管 | 波纹管20mm 黑色 | 米
139 | 塑料波纹管 | 波纹管50mm 黑色 | 米
140 | LED陶瓷灯 | 38mm 颜色随机 12V | 个
141 | LED陶瓷灯 | 38mm 颜色随机 3V | 个
142 | 电烙铁 | 正点原子T200C245 | 个
143 | 锂电池 | 全新亿纬25p18650锂电池2500mAh | 个
144 | 铝合金型材 | 4040工业铝型材欧标 | 米
145 | 硅胶电线 | 18awg | 米
146 | 硅胶电线 | 15awg | 米
147 | 硅胶电线 | 13awg | 米
148 | 多功能电源 | 5V、12V、24V，1-20A | 台
149 | 超声波悬浮驻波控制器套件 | CZ005 | 套
150 | 电子卡林巴琴套件 | MF937 | 套
151 | 七彩数字时钟套件单片机彩色温度闹钟套件 | MF278 | 套
152 | 曼波哈基米AI智能桌面宠物电子狗套件 | CZ193 | 套
153 | 小智AI语音手表机器人套件 | CZ356 | 套
154 | LED旋转音乐盒电子套件 | CZ193 | 套
155 | 电磁秋千摆动 | CZ009 | 套
156 | 四喷加湿器模块超声波驱动板 | CZ193 | 套
157 | ai语音垃圾桶自定义命令智能声控 | CZ193 | 套
158 | 模拟洗衣机控制套件 | CZ007 | 套
159 | 语音灯带控制套件 |  | 套
160 | 电子DIY套件 |  | 套
161 | 玥玛锁具 | 735S-275C（70m*/50mm） | 个
162 | 收纳箱 | 55*41*22 | 个
163 | 65消防水带（快速接口） |  | 个
164 | 65异形接口 |  | 个
165 | 消防战斗服全套 |  | 套
166 | 多功能水枪 |  | 个
167 | 直流水枪 |  | 个
168 | 钢丝芯逃生绳10米长 |  | 个
169 | 网孔板 | 500*600横三竖二 | 个
170 | 防静电台垫 | 绿色绝缘 | 平方米